Normy

| Nr segreg | NAZWA | NUMER NORMY | STAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-B-03264 :2002 | 3 +1 (tylko część 1) |
| 1 | Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. | PN-B-03264:2002/Ap 1 :2004 | 2 |
| 2 | Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie | PN-B-03002:2007 | 1 |
| 2 | Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-67/B-03005 | 1 |
| 2 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-B-03150 | 1 + segr. 14a |
| 2 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-B-03150/Az1 | 1 + segr. 14a |
| 2 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-B-03150/Az2 | 1 + segr. 14a |
| 2 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-B-03150/Az3 | 1 + segr. 14a |
| 2 | Konstrukcje aluminiowe. Obliczenie statyczne i projektowe | PN-64/B-03220 | 1 |
| 2 | Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie | PN-B-03340:1999 | 2 archiwalna zastąpiona przez PN-B-03002:2007 |
| 2 | Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie | PN-B-03340/Az 1:2004 | 2 archiwalna zastąpiona przez PN-B-03002:2007 |
| 2 | Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. | PN-B-06200:2002 | 1 |
| 2 | Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. | PN-B-06200+Ap1:2005 | 1 |
| 3 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi | PN-E-05100-1:1998 | 1 |
| 3 | Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV | PN-E-05115:2002 | 1 |
| 3 | Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1KV | PN-E-05125 | 1 |
| 3 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowanie | PN-76/E-05125 | 1 |
| 4 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych | PN-IEC 61024-1-1 | 2 Zastąpiona przez PN-EN 62305-1 |
| 4 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych; Część 1-2 Zasady ogólne Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych | PN-IEC 61024-1-2 | 2 |
| 4 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne | PN-IEC 61312-1 | 1 |
| 4 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia | PN-IEC/TC 61312-2 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa | PN-IEC 60364-4-41:2000 | 2 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym | PN-HD 60364-4-41:2009 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego | PN-IEC 60364-4-42:1999 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym | PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-HD 60364-4-43:2012 | 1 – archiwalna zastąpiona przez - 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. | PN-IEC 60364-5-52 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza | PN-IEC 60364-5-53 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemieni i przewody ochronne | PN-IEC 60364-5-54:1999 | 2 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów | PN-IEC 60364-5-523 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia dla ochrony przed przepięciami | PN-IEC 60364-5-534 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych | PN-IEC 60364-5-548 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze | PN-IEC 60364-5-551 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe | PN-IEC 60364-5-559 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. | PN-IEC 60364-5-56 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzania. Sprawdzanie odbiorcze | PN-IEC 60364-6-61 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy | PN-IEC 60364-7-701:1999 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki | PN-IEC 60364-7-704:1999 | 1 archiwalna |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki | PN-HD 60364-7-704:2010 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych | PN-IEC 60364-7-705:1999 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenne ograniczone powierzchniami przewodzącymi | PN-IEC 60364-7-706 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego | PN-IEC 60364-7-714 | 1 |
| 5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoły ruchome lub przewoźne | PN-IEC 60364-7-717 | 1 |
| 5 | Budownictwo Koordynacja modularna Moduł podstawowy | PN ISO 1006 | 1 |
| 5 | Budownictwo Koordynacja modularna Multimoduły dla poziomych wymiarów kondygnacyjnych | PN ISO 1040 | 1 |
| 5 | Pomiar objętości wody w przewodach Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania | PN-ISO 4064-1:1997 | 1 |
| 5 | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania | PN-EN ISO 6946:1999 PN-EN ISO 6946+Az1:2004 | 3 +1 nieaktualna Aktualna w segr. 22 |
| 5 | Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje | PN-EN ISO 7345:1998 | 1 |
| 6 | Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła Część1: metoda uproszczona | PN-EN ISO 10077-1:2002 | 2 archiwalna |
| 6 | Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła Część2: Metoda komputerowa dla ram | PN-EN ISO 10077-2 | 1 |
| 6 | Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania | PN-EN ISO 10211-1:1998 | 2 |
| 6 | Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych | PN-EN ISO 10456 | 2 |
| 6 | Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określenie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1 : Kompletne okna i drzwi | PN-EN ISO 12567-1 | 1 |
| 6 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji za pomocą ochrony systemów malarskich. Część 2: Ochrona środowiska | PN-EN ISO 12944-2 | 2 |
| 6 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji za pomocą ochrony systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania | PN-EN ISO 12944-3 | 2 |
| 6 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji za pomocą ochrony systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni | PN-EN ISO 12944-4 | 2 |
| 6 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji za pomocą ochrony systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie | PN-EN ISO 12944-5 | 2 |
| 6 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji za pomocą ochrony systemów malarskich. Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich | PN-EN ISO 12944-7 | 2 |
| 6 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji za pomocą ochrony systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji | PN-EN ISO 12944-8:2001 | 1 |
| 6 | Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metoda obliczania | PN-EN ISO 13788 | 1 |
| 6 | Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczeniowa | PN-EN ISO 13789 | 7 archiwalna |
| 6 | Ochrona przed kolizją konstrukcji stalowych i żelbetowych. Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne | PN-EN ISO 14713:2000 | 1 |
| 7 | Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczeniowe | PN-EN ISO 13370 | 2 archiwalna |
| 7 | Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczeniowe | PN-EN ISO 13370:2008 | 2 |
| 7 | Mostki cieplne w budynkach Liniowych współczynnik przenikania ciepła Metody uproszczone i wartości orientacyjne | PN-EN ISO 14683:2001 | 1 archiwalna |
| 7 | Mostki cieplne w budynkach Liniowych współczynnik przenikania ciepła Metody uproszczone i wartości orientacyjne | PN-EN ISO 14683:2008 | 1 |
| 7 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji i badania typu, znakowanie, sterowanie jakością | PN-EN 1242:000 | 1 |
| 7 | Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho nasiąkliwości wody E> 10%. Grupa BIII | PN-EN-159 (zastąpiona przez 14411) | 1 |
| 7 | Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku | PN-EN 197-1:2002/A1 | 1 |
| 7 | Beton zwykły | PN—88/B-06250 | 1 |
| 7 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania | PN-EN 295-1 | 1 |
| 7 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kształtek, łączników i elementów zamiennych | PN-EN 295-4 | 1 |
| 7 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek | PN-EN 295-5:2000/A1 | 1 |
| 7 | Szkło w budownictwie Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak | PN-EN 356 | 1 |
| 7 | Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności | PN-EN 459-1 | 2 |
| 7 | Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład | PN-EN 612:2006 | 1 |
| 7 | Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. | PN-En 729-3 | 1 |
| 7 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje | PN-EN 752-1 | 2 |
| 7 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania | PN-EN 752-2 | 2 |
| 7 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie | PN-EN 752-3 | 1 |
| 7 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraulicznie i oddziaływanie na środowisko | PN-EN 752-4 | 1 |
| 7a | Wymagania dotyczące elementów murowych Część 1: Elementy murowe ceramiczne | PN-EN 771-1 | 1 |
| 7a | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej | PN-EN 773 | 1 |
| 7a | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości | PN-EN 822 | 1 |
| 7a | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości | PN-EN 823 | 1 |
| 7a | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu | PN-EN 826 | 1 |
| 7a | Własności cielne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne. | PN-EN 832 | 1 |
| 7a | Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 1 : Kotwy, listwy kotwiczące, wieszaki | PN-EN 845-1 | 1 |
| 7a | Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża | PN-EN 845-2 | 1 |
| 7a | Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych | PN-EN 845-3 | 1 |
| 7a | Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska | PN-EN 998-2 | 1 |
| 7a | Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej | PN-EN 1091 | 1 |
| 7a | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości | PN-EN 1097-3 | 1 |
| 7a | Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań | PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC :2007 | 1 1 |
| 7a | Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań | PN-EN 1340:2004 PN-EN 1340:2004/AC :2007 | 1 1 |
| 7a | Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań | PN-EN 1341 | 1 |
| 7b | Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań | PN-EN 1342:2003 | 1 |
| 7b | Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań | PN-EN 1343 | 1 |
| 7b | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Iniekcja betonu | PN-EN 1504-5 | 1 |
| 7b | Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary | PN-EN 1505 | 1 |
| 19 | Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia | PN-EN 12050-1:2002 | 1 |
| 7b | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe | PN-EN 1538:2002 | 1 |
| 7b | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe | PN-EN 1537:2002 | 1 |
| 7b | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej | PN-EN 1602 | 1 |
| 7b | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | PN-EN 1607 | 1 |
| 7b | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia | PN-EN 1609 | 1 |
| 7b | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych | PN-EN 1610 +Ap 1 | 1 |
| 7b | Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny | PN-EN 1717 | 1 |
| 7b | Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne | PN-EN 1838 | 1 |
| 7b | Systemy przewodne z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. wymiary dotyczące rur, kształtek i systemu | PN-EN 1852-1 | 1 |
| 7b | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe | PN-EN 1917:2004 PN-EN 1917:2004/AC : 2009 | 1 1 |
| 7c | Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji | PN-EN 1990 + Ap1 PN-EN 1990:2004/AC :2010 | 1 1 |
| 7c | Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji | PN-EN 1990:2004/AC :2008 PN-EN 1990:2004/A1 :2008 PN-EN 1990:2004/Ap1 :2004 PN-EN 1990:2004/Ap2 :2010 | 1 1 1 1 |
| 7c | Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-1 Oddziaływanie ogólne, ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach | PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC :2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1 :2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2 :2011 | 1 1 1 1 |
| 8 | Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-2 Oddziaływanie ogólne, oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru | PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-1-2:2006/AC : 2009 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1 : 2010 | 1 1 |
| 8 | Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem | PN-EN 1991-1-3 PN-EN 1991-1-3:2005/AC :2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1 :2010 | 1 1 1 |
| 8 | Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-5 Oddziaływanie ogólne, oddziaływania termiczne | PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC : 2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1 : 2010 | 1 1 1 |
| 8 | Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków | PN-EN:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC :2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1 :2010 | 1 1 1 patrz artykuł w 0150-03-0822 |
| 8 | Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-2: Reguły ogólne-Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe | PN-EN 1993-1-2 | 1 |
| 8 | Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów | PN-EN 1993-1-8 PN-EN 1993-1-8:2006/AC :2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1 :2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2 :2011 | 1 1 1 1 |
| 8a | Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność | PN-EN 1993-1-10 PN-EN 1993-1-10:2007/AC :2009 PN-EN 1993-1-10:2007/Ap1 : 2010 | 1 1 1 |
| 8a | Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 2: Mosty | PN-EN 1995-2:2007 PN-EN 1995-2:2007/Ap1 : 2010 | 1 1 |
| 8a | Kleje do płytek. definicje i wymagania | PN-EN 12004 | 1 |
| 8a | Kleje do płytek . zmiana | PN-EN 12004:2002/A1 | 1 |
| 8a | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz.1 Postanowienia ogólne i wymagania | PN-EN 12056-1:2002 | 1 |
| 8a | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz.2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia | PN-EN 12056-2:2002 | 1 |
| 8a | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz.3 Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia | PN-EN 12056-3:2002 | 1 |
| 8a | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Pompowanie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia | PN-EN 12056-4:2002 | 1 |
| 8a | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji | PN-EN 12056-5:2002 | 1 |
| 8a | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne | PN-EN 12063 | 1 |
| 8a | Systemy kontroli rozprzestrzenianie dymu i ciepła Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap domowych | PN-EN 12101-2 | 1 |
| 8a | Systemy kontroli rozprzestrzenianie dymu i ciepła Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających | PN-EN 12101-3 + Ap 1 + AC | 1 |
| 8a | Systemy kontroli rozprzestrzenianie dymu i ciepła Część 10: Zasilacze | PN-EN 12101-10 | 1 |
| 8b | Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej | PN-EN 12109:2003 | 1 |
| 8b | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody (PE) Część 1: Wymagania ogólne | PN-EN-12201-1 | 1 |
| 8b | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody (PE) Część 2: Rury | PN-EN-12201-2 | 1 |
| 8b | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody (PE) Część 3: Kształtki | PN-EN-12201-3 | 1 |
| 8b | System dostawy gazu. Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach. Wymagania funkcjonalne | PN-EN 12279 | 1 |
| 8b | Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne | PN-EN 12327:2004 PN-EN 12327:2013 | 1 |
| 8b | Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Określenie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 2: Ramy | PN-EN 12412-2 | 1 |
| 8b | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach | PN-EN 12464-1:2004 | 2 |
| 8b | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach | PN-EN 12464-1:2012 | 1 |
| 8b | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz | PN-EN 12464-2:2008 PN-EN 12464-2:2008/Ap1 : 2009 PN-EN 12464-2:2008/Ap2 :2010 | 2 1 1 |
| 8b | Materiały i wyroby budowlane. Własności cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. | PN-EN 12524:2003 | 2 |
| 8b | Kruszywa do betonu | PN-EN 12620 | 2 |
| 8b | Kruszywa do betonu | PN-EN 12620 +AC | 1 |
| 8b | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Iniekcja | PN-EN 12715 | 1 |
| 8b | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa | PN-EN 12716 | 1 |
| 8b | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu | PN-EN 13043+AC:2004 | 1+1 |
| 9 | Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu zaprawy i rzadkiej zaprawy | PN-EN 13055-1+AC | 1 |
| 9 | Kruszywa do zapraw | PN-EN 13139 | 3 |
| 9 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja | PN-EN 13163 | 1 |
| 9 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) | PN-EN 13249:2002 PN-EN 13249:2002/A1 :2006 | 1 1 |
| 9 | Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych. Określenie wymiarów, prostopadłości i prostolinijności otulin. | PN-EN 13467 | 1 |
| 9 | Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień | PN-EN 13501-1 | 1 archiwalna |
| 9 | Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje i metody badań | PN-EN 14195 | 1 |
| 9 | Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie | PN-EN 14411:2005 | 1 |
| 9 | Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego | PN-EN 50172 | 1 |
| 9 | Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym | PN-EN 50310 | 1 archiwalna |
| 9 | Symbole graficzne stosowane w schematach Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych | PN-EN 60617-11 | 1 |
| 10 | Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne (arkusz krajowy) | PN-ISO 129:1996 PN-ISO 129/AK:1996 | 1 |
| 10 | Pomiar objętości wody w przewodach Wodomierze do wody pitnej zimnej Wymagania instalacyjne | PN-ISO 4064-2 +Ad 1 | 1 |
| 10 | Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach Wodomierze do wody pitnej zimnej Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne | PN-ISO 7858-2 | 1 |
| 10 | Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych | PN-ISO 9836:1997 | Komentarz do tej normy: 0150-06-0083 |
| 10 | Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia | PN-ISO 9229 | 1 |
| 10 | Woda w instalacjach ogrzewania Wymagania i badania dotyczące jakości wody | PN-93/C-04607 | 1 |
| 10 | Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania | PN-C-04750 | 1 |
| 10 | Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej | PN-C-04753 | 2 |
| 10 | Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3-C4 | PN-C-96008 | 1 |
| 10 | Oświetlenie dróg publicznych. | PN-76/E-02032 | 1 |
| 10 | Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego | PN-71/E-02034 | 1 |
| 10 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne | PN-86/E-05003/01 | 2 |
| 10 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa | PN-86/E-05003/02 | 1 |
| 10 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona | PN-89/E-05003/03 | 1 |
| 10 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna | PN-92/E-05003/04 | 1 |
| 10 | Włazy kanałowe. Klasy A15 | PN-H-74051-1 | 1 |
| 10 | Włazy kanałowe. Klasy B125, C250 | PN-H-74051-2 | 1 |
| 10 | Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu | PN-82/H-93215 | 1 |
| 10 | Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki | PN-89/H-84023.06 | 1 |
| 10 | Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy pieszych. zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie | PN-93/H-74124 | 1 |
| 10 | Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry | PN-M-47900-1 | 1 patrz: OIT-0150-03-0913 |
| 10 | Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe rur | PN-M-47900-2 | 1 patrz: OIT-0150-03-0913 |
| 10 | Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe | PN-M-47900-3 | 1 patrz: OIT-0150-03-0913 |
| 10 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania | PN-91/M-34501 | 1 |
| 10 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów | PN-92/M-34503 | 2 |
| 10 | Technika bezpieczeństwa Kotły parowe i wodne. Zawory bezpieczeństwa. | PN-81/M-35630 | 1 |
| 10 | Urządzenia gazowe użytku domowego. Wymagania ogólne | PN-86/M-40305 | 1 |
| 10 | Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych | PN-87/M-69008 | 1 |
| 10 | Spawalnictwo. Złącza spawalne w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. | PN-78/M-69011 | 1 |
| 10 | Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych | PN-N-01256-5 | 1 |
| 10 | Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg | PN-S-02204 | 1 |
| 10 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania | PN-S-02205 | 1 |
| 10a | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym | z wykazem Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu | 1 |
| 10a | Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie | PN-S-06102 | 1 |
| 10a | Drogi samochodowe i lotniskowe. nawierzchnie asfaltowe. Wymagania | PN-S-96025 | 1 |
| 10a | Konstrukcje dachowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego | PN-84/S-96023 | 1 |
| 10a | Obiekty mostowe. Obciążenia | PN-85/S-10030 | 1 |
| 10a | Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania | PN-89/S-10050 | 1 |
| 10a | Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania | PN-S-10040:1999 | 1 |
| 10a | Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego | PN-V-83002 | 1 |
| 10a | Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych | PN-B-01025:2004 | 2 |
| 10a | Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane | PN-B-01042 | 1 |
| 10a | Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne | PN-B-01700 | 1 |
| 10a | Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego | PN-B-02025:2001 | 3 |
| 10a | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania | PN-B-02151-3:1999 | 2 |
| 10a | Pochylenie połaci dachowych | PN-B-02361 | 1 |
| 10a | Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze | PN-B-02421:2000 | 1 |
| 10a | Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania | PN-B-02431-1:1999 | 1 |
| 10a | Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne | PN-B-02479 | 1 |
| 10a | Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar | PN-B-02481 | 2 |
| 10a | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenia wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa | PN-B-02863 + Az1 | 1 |
| 10a | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania … | PN-B-02864 | 1 |
| 11 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa | PN-B-02865+Ap1 | 1 |
| 11 | Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych. | PN-B-03156 | 1 |
| 11 | Konstrukcje stalowe. Wieże i maszty. Projektowanie i wykonanie | PN-B-03204 | 1 |
| 11 | Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie. | PN-B-03205 | 1 |
| 11 | Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie | PN-B-03215:1998 | 2 |
| 11 | Silosy żelbetowe na materiały sypkie. Obliczenia statyczne, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja | PN-B-03262 PN-B-03262:2002/Ap1 :2009 | 1 1 |
| 11 | Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonane z kruszynowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie. | PN-B-06263 | 1 |
| 11 | Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-B-03300 | 1 |
| 11 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne | PN-B-06050 | 2 |
| 11a | Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność | PN-B-06265 | 1 Patrz: 0150-03-1052 |
| 11a | Wodociągi. Zabudowania zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-B-10720:1998 | 1 |
| 11 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania | PN-B-10725 | 1 |
| 11 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne | PN-B-10729 | 1 |
| 11a | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania | PN-B-10736 | 1 |
| 11a | Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane | PN-B-12008/Az1 | 1 |
| 11a | Wyroby budowlane ceramiczne. Kafle | PN-B-12044 | 1 |
| 11a | Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane | PN-B-12069 | 1 |
| 11a | Urządzenia wodno-melioracyjna. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-B-12095 | 1 |
| 11 | Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze | PN-61/B/10245 | 2 w tym 1 Wyp. 23.07.07 Piotr Kołodziej |
| 11 | Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz elementów budowlanych wykończenia | PN-62/B-02357 | 1 egz. archiwalny |
| 11 | Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-68/B-10020 | 1 |
| 11 | Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-68/B-10024 | 1 |
| 11 | Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-68/B-10023 | 1 |
| 11 | Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru | PN-70/B-02365 | 1 archiwalna zastąpiona przez PN-ISO 9836 |
| 11 | Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne | PN-71/B-02380 | 1 |
| 11 | Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze | PN-72/B-06190 | 1 |
| 11 | Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna | PN-75/b-23100 | 1 |
| 12 | Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem | PN-77/B-02011 PN-B-02011:1997/Az1 :2009 | 2 1 |
| 12 | Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi | PN-78/B/03421 | 1 |
| 12 | Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem | PN-80/B-02010 | 1 |
| 12 | Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem | PN-80/B-02010/Az1 | 2 |
| 12 | Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie | PN-80/B-03040 | 1 |
| 12 | Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-80/B-10240 | 1 |
| 12 | Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe | PN-81/B-03020 | 2 |
| 12 | Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości | PN-82/B-02000 | 1 |
| 12 | Obciążenia budowli. Obciążenia stałe | PN-82/B-02001 | 1 |
| 12 | Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe | PN-82/B-02003 | 1 |
| 12 | Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne Obciążenia pojazdami | PN-82/B-02004 | 1 |
| 12 | Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach | PN-82/B-02402 | 1 |
| 12 | Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań | PN-82/B-04631 | 1 archiwalna |
| 12 | Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych | PN-83/B-02482 | 1 |
| 12 | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania | PN-83/B-03430 | 1 |
| 12 | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (zmiana) | PN-83/B-03430/Az3 : 2000 | 2 |
| 12 | Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem | PN/B-02014:1988 | 1 |
| 12 | Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem | PN/B-02013:1987 | 1 |
| 12 | Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żelbetowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. | PN-84/B-03230 | 1 |
| 12 | Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia | PN-85/B-01705 | 1 |
| 12 | Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych | PN-85/B-04500 | 1 |
| 12 | Obciążenie budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami | PN-86/B-02005:1986 | 1 |
| 12 | Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia temperaturą | PN-86/B-02015 | 1 |
| 12 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów | PN-86/B-02480 | 2 archiwalna |
| 12 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia | PN-87/B-01060 | 1 archiwalna |
| 12 | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. | PN-87/B-02151/01 | 1 |
| 12 | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach | PN/87/B-02151/02 | 1 |
| 12 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-87/B-03265 | 1 |
| 12 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-80/B-03322 | 1 |
| 13 | Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych | PN-88/B-01058 | 1 |
| 13 | Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-88/B-03004 | 2 |
| 13 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu | PN-88/B-04481 | 1 + 1 wersja niepełna |
| 13 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana) | PN-88/B-10085/A2 | Wyp. 26.02.07 E. Reczyński |
| 13 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana) | PN-88/B-10085/A3 | 1 |
| 13 | Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego | PN-88/B-23004 | 1 |
| 13 | Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne, murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze | PN-89/B-10425 | 1 |
| 13 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie | PN-90/B-03200 PN-90/B-03200:1995 (Zmiana 3) | 1 1 |
| 13 | Ogrzewnictwo ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania | PN-91/B-02416 | 1 |
| 13 | Ogrzewnictwo ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania | PN-91/B-02415 | 1 |
| 13 | Ogrzewnictwo ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania | PN-91/B-02413 | 1 |
| 13 | Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania | PN-91/B-02420 | 1 |
| 13 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą | PN-92/B-01706 +Az1 | 2 |
| 13 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą | PN-B-01706:1992/Az1 | 2 archiwalne |
| 13 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu | PN-92/B-01707 | 1 |
| 13 | Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-92/B-10735 | 1 |
| 13 | Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie | PN-93/B/03201 | 1 |
| 13 | Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości | PN-EN 338:2004 | 1 |
| 13 | Konstrukcje drewniane. Metody badań określanie wytrzymałości na docisk do podłoża dal łączników trzpieniowych | PN-EN 383 | 1 |
| 13 | Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wytrzymałości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości | PN-EN 384 | 1 |
| 14 | Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-u. Definicje, wymagania i badania | PN-EN 607 | 1 |
| 14 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1 Guma | PN – EN 681 – 1 | 1 |
| 14 | Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1 Guma | PN – EN 681 – 1:2002/A3 | 1 |
| 14 | Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki | PN-83 N – 03010 | 1 |
| 14 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych | PN-80 B-10021 | 1 |
| 14 | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążania cieplnego | PN-EN 12831:2006 | 2 |
| 14 | Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania | PN-EN ISO 13790 | 1 archiwalna |
| 14 | Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Część 2: Linowe mostki cieplne | PN-EN ISO 10211-2 | 1 |
| 14 | Określenie współczynnika przenikania ciepła U | PN-EN 673 | 1 |
| 14 | Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki | PN-EN 835 + Ap 1 | 1 |
| 14 | Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną | PN-EN 834 + Ap 1:1999 | 1 |
| 14 | Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania | PN-90 M-75010 | 1 |
| 14a | Geotechnika. Badania polowe | PN-B-04452:2002 | 1 |
| 14a | Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dl urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań. | PN-EN 12767:2003 | 1 |
| 14a | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone. | PN-EN 1536:2001 | 1 |
| 14a | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. | PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1 : 2001 PN-B-03150:2000/Az2 : 2003 PN-B-03150:2000/Az3 :2004 | 1 1 1 1 |
| 15 | Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 | PN-B-03406 | 1 |
| 15 | Ściany oporowe. Obliczanie statyczne i projektowanie. | PN-83 B-03010 | 1 |
| 15 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. | PN-IEC 60050-826 | 1 |
| 15 | Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania | PN-76 B-02440 | 1 |
| 15 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. | PN-B-02877-4 | 1 |
| 15 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. | PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 | 1 |
| 15 | Rury stalowe ze szwem, gwintowane | PN-H-74200 | 1 |
| 15 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej | PN-EN 476:2001 | 1 |
| 15 | Wentylacja i Klimatyzacja. Terminologia. | PN-B-01411 | 1 |
| 15 | Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów. | PN- EN 12097 | 1 |
| 15 | Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach | PN-EN 13465 | 1 |
| 16 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. | PN-IEC 60364-4-442 | 2 |
| 15 | Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia. Metody uproszczone. | PN-EN ISO 13792 | 2 |
| 15 | Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania | PN-B-03434:1999 | 1 |
| 15 | Poprawka do PN-EN 12599:2002 . Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. | PN-EN 12599:2002/AC | 1 |
| 15 | Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji | PN-EN 12599:2002 | 1 |
| 15 | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania | PN-EN 12828 | 1 |
| 16 | Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowani, instalowanie i konserwacja | PN-EN 12845:2008 | 1 |
| 16 | Schody stałe. Określenia i podział | PN-89 B-01022 | 1 |
| 16 | Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia | PKN-CEN/TR 13201-1 | 1 |
| 16 | Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe | PN-EN 13201-2 | 1 |
| 16 | Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych | PN-EN 13201-3 | 1 |
| 16 | Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru parametrów oświetlenia | PN-EN 13201-4 | 1 |
| 16 | Badania betonu Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form | PN-EN 12390-1 : 2001 | 1 |
| 16 | Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych | PN-EN 12390-2 : 2001 | 1 |
| 16 | Badania betonu Część 7: Gęstość betonu | PN-EN 12390-7 : 2001 | 1 |
| 16 | Badania betonu Część 7: Gęstość betonu | PN-EN 12390-7 : 2001/AC | 1 |
| 16 | Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. | PN-EN 10025-2 | 1 |
| 16 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń | PN-EN 61140 : 2005 | 1 |
| 17 | Masa asfaltowo – aluminiowa | PN-B-24004:1997 | 1 |
| 17 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych | PN-E-04700:1988 PN-E-04700/Az1:2000 | 1 |
| 17 | Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy | PN-EN 10025-1:2007 | 1 |
| 17 | Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej – Zasady i terminologia | PN-ISO 1803 | 1 |
| 2 | Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. | PN-B-03002:1999 | 1 archiwalna |
| 2 | Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Az2) | PN-B-03002:1999/Az2 | 1 archiwalna |
| 17 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-2: Wieże maszty i kominy – Kominy | PN-EN 1993-3-2:2008 PN-EN 1993-3-2:2008/Ap1 : 2010 | 1 1 |
| 17 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie | PN-EN 1993-1-9:2007 PN-EN 1993-1-9:2007/AC :2009 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1 :2010 | 1 1 1 |
| 17 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice | PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC : 2009 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1 : 2010 | 1 1 1 |
| 17 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno. | PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/AC : 2009 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1 : 2010 | 1 1 1 |
| 17 | Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Belki | PN-B-19503:2004 | 1 |
| 17 | Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej | PN-EN 1671:2001 | 1 |
| 17 | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi. | PN-EN 12171:2003 | 1 |
| 17 | Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. | PN-82/B-02403 | 1 |
| 17 | Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. | PN-B-10405:1999 | 1 |
| 17 | Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne | PN-EN 771-1:2006 | 1 |
| 17a | Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje Część 1-6: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji | PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC :2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1 : 2010 | 1 1 1 |
| 20 | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe | PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/AC :2008 PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1 :2010 | 1 1 1 patrz: OIT-0150-06-0557 0150-06-0021 |
| 17 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe | PN-EN 1993-1-11:2008 PN-EN 1993-1-11:2008/AC : 2009 PN-EN 1993-1-11:2008/Ap1 : 2010 | 1 1 1 |
| 18 | Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne | PN-EN 62305-1:2008 | 1 |
| 18 | Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem | PN-EN 62305-2:2008 | 1 |
| 18 | Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności | PN-EN 14351-1:2006 - archiwalna PN-EN 14351-1+A1:2010 - aktualana | 1 1 |
| 18 | Ściany osłonowe. Norma wyrobu | PN-EN 13830:2005 | 1 |
| 18 | Kotły grzewcze na paliwa stałe. Nominalna moc cieplna do 50 kW. Wymagania i badania | PN-EN 12809:2002 PN-EN 12809:2002/AC :2007 PN-EN 12809:2002/A1 :2006 | 1 1 1 |
| 18 | Wentylacja budynków mieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i kanalizacji | PN-EN 13799:2008 | 1 |
| 18 | Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia. Kryteria podstawowe i procedury walidacji. | PN-EN ISO 13791:2006 | 1 |
| 18 | Kubatura budynków . Zasady obliczania. | PN-69/B-02360 | 1 |
| 18 | Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 1: Wymagania ogólne | PN-EN 14081-1:2007 | 1 |
| 18 | Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące wstępnych badań typu | PN-EN 14081-2:2006 | 1 |
| 18 | Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 3: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji | PN-EN 14081-3:2007 | 1 |
| 19 | Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie | PN – EN 303-5 | 1 |
| 19 | Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Część 1: Metody ogólne. | PN-EN ISO 10211-1:2005 | 1 |
| 19 | Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Część 1: Metody ogólne | PN-EN ISO 10211-1:2005/Ap1 | 1 |
| 19 | Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia | PN-EN 12050-1:2002 | 1 |
| 19 | Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów | PN-EN 12050-2:2002 | 1 |
| 19 | Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu stosowania | PN-EN 12050-3:2002 | 1 |
| 19 | Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami | PN-EN 12050-4:2002 +Ap1 | 1 |
| 19 | Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze | PN-93/B-12043 | 1 |
| 19 | Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów glebowo-rolniczych | PN-B-12075:1998 | 1 |
| 19 | Drenowanie. Projektowanie drenowania małospadkowego | PN-B-12076:1999 | 1 |
| 19 | Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej | PN-B-12085:1996 | 1 |
| 19 | Drenowanie. Wymiarowanie zbieraczy | PN-B-12086:1997 | 1 |
| 19 | Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-B-12089:1997 | 1 |
| 19 | Drenowanie. Ujęcie i odprowadzenie wód źródlanych i wysiąkowych | PN-B-12087:1997 | 1 |
| 19 | Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie właściwości związanych z transportem pary wodnej | PN-EN ISO 12572:2004 | 1 |
| 19 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania | PN-B-02414:1999 | 1 |
| 19 | Cieplne właściwości użytkowe okien drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne | PN-EN ISO 10077-1:2007 | 1 |
| 19 | Oprawy oświetleniowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. | PN-EN 60598-2-3:2006 | 1 |
| 19 | Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania | PN-EN 13383-1:2003 PN-EN 13383-1:2003/AC | 1 1 |
| 19 | Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. | PN-EN 12591:2004 | 1 |
| 19 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka | PN-B-11111:1996 | 1 |
| 19 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. | PN-B-11112:1996 PN-B-11112/Az1:2001 | 1 1 |
| 19 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek | PN-B-11113:1996 | 1 |
| 19 | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych | PN-61/S-96504 | 1 |
| 20 | Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe. | PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1 : 2010 PN-EN 1991-1-7:2008/AC :2010 | 1 1 1 |
| 20 | Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 3: Oddziaływania wywołane Dźwignicami i maszynami | PN-EN 1991-3:2009 PN-EN 1991-3:2009/Ap1 : 2010 | 1 1 |
| 20 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów | PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC : 2010 | 1 1 |
| 17a | Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków | PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1 :2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC :2011 | 1 1 1 |
| 20 | Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze | PN-EN 1992-3:2008 PN-EN 1992-3:2008/Ap1 :2010 | 1 1 |
| 21 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-4: Reguły ogóle. Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych | PN-EN 1993-1-4:2007 | 1 |
| 21 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-7: Konstrukcje płytowe | PN-EN 1993-1-7:2008 PN-EN 1993-1-7:2008/AC :2009 PN-EN 1993-1-7:2008/AP1 :2010 | 1 1 1 |
| 21 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1: Wieże, maszty i kominy. Wieże i maszty | PN-EN 1993-3-1:2008 PN-EN 1993-3-1:2008/AC :2009 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1 :2009 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2 :2010 | 1 1 1 1 |
| 21 | Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe | PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC : 2009 | 1 1 |
| 21 | Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. | PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC : 2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1 : 2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2 : 2010 | 2 1 1 1 |
| 21a | Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru | PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/AC : 2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1 : 2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2 : 2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3 : 2011 | 2 1 1 1 1 |
| 22 | Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania | PN-EN ISO 13789:2008 | 2 |
| 22 | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania | PN-EN ISO 6946: 2008 | 2 |
| 22 | Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu | PN-B-01027:2002 | 1 |
| 22 | Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie | PN-82/S-10052 | 1 |
| 22 | Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie | PN-91/S-10042 | 1 |
| 22 (5) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. | PN-IEC 60364-4-443:1999 | 1 |
| 22 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie | PN-EN 934-4:2002 PN-EN 934-4:2002/A1:2005 | 1 1 |
| 22 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie | PN-EN 12193:2007 | 1 |
| 22 | Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. | PN-EN 60598-2-22:2004 PN-EN 60598-2-22:2004/AC:2006 PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 | 1 1 1 |
| 22 | Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową. | PN-ISO 9431:1994 PN-ISO 9431/Ap1:1999 | 1 1 |
| 22 | Rysunek budowlany. Linie odniesienia (nawiązania) | PN-ISO 4068:1998 | 1 |
| 22 | Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne | PN-B-01040:1994 | 1 |
| 22 | Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia | PN-89/ B- 01410 | 1 |
| 22 | Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu uniknięcia wysadzin mrozowych. | PN-EN ISO 13793:2002 | 1 |
| 22 | Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe | PN-EN ISO 10211:2008 | 1 |
| 22 | Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków. Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych. Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia | PN-EN ISO 15927-4:2007 | 1 |
| 23 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe | PN-IEC 60364-1:2000 | 1 |
| 23 | Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów | PN-EN ISO 140-7:2000 | 1 |
| 23 | Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami | PN-EN ISO 140-4:2000 | 1 |
| 23 | Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków | PN-EN 1994-1-1:2008 PN-EN 1994-1-1:2008/AC : 2009 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1 : 2010 | 1 1 1 |
| 23 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych | PN-EN 1993-1-6:2009 PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1 : 2010 | 1 1 |
| 23 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie | PN-EN 1993-1-12:2008 PN-EN 1993-1-12:2008/AC :2009 PN-EN 1993-1-12:2008/Ap1 :2010 | 1 1 1 |
| 23 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-3: Rurociągi | PN-EN 1993-4-3:2008 PN-EN 1993-4-3:2008/AC : 2009 | 1 1 |
| 23 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 5: Palowanie i ścianki szczelne | PN-EN 1993-5:2009 | 1 |
| 23 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic | PN-EN 1993-6:2009 PN-EN 1993-6:2009/AC : 2009 PN-EN 1993-6:2009/Ap1 : 2010 | 1 1 1 |
| 23 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania | PN-82/B-01801 | 1 |
| 23 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji | PN-88/B-01807 | 1 |
| 23 | Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane | PN-ISO 6241:1994 | 1 |
| 23 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki | PN-EN 1991-4:2008 | 1 |
| 24 | Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych | PN-EN 779:2005 | 1 |
| 24 | Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym | PN-EN 12237:2005 | 1 |
| 24 | Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności | PN-EN 1507:2007 | 1 |
| 24 | Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego | PN-EN 1997-2 :2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1 : 2010 PN-EN 1997-2:2009/AC : 2010 | 1 1 1 |
| 24 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki | PN-EN 1993-4-2:2009 PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1 :2010 | 1 1 |
| 24 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie | PN-ISO 6935-1:1998 PN-ISO 6935-1/AK:1998 | 1 1 |
| 24 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane | PN-ISO 6935-2:1998 PN-ISO 6935-2/AK:1998 PN-ISO 6935-2/AK/Ap1:1999 | 1 1 1 |
| 24 | Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne | PN-EN 10080:2007 | 1 |
| 24 | Dwuteowniki stalowe równoległościenne walcowane na gorąco. Wymiary | PN-H-93419:2006 PN-H-93419:2006/Az1 :2009 | 1 1 |
| 24 | Ściany osłonowe. Terminologia | PN-EN 13119:2009 | 1 |
| 24 | Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie | PN-ISO 13006:2001(zastąpiona przez PN-EN 14411:2005)- segr. 9 | 1 |
| 24 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) | PN-EN 13249:2002 PN-EN 13249:2002/A1 :2006 | 1 1 |
| 24 | Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania schodów ruchomych i chodników ruchomych | PN-EN 115:1997 PN-EN 115/A1 : 2001 PN-EN 115:/A2 : 2006 | 1 |
| 24 | Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań | PN-EN 14190:2007 | 1 |
| 24 | Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. | PN-EN 13964:2005 PN-EN 13964:2005/A1 :2008 | 1 1 |
| 24 | Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia | PN-EN 62305-3:2009 | 1 |
| 24 | Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania | PN-K-92002:1997 | 1 |
| 25 | Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali | PN-EN 10027-1:2007 | 1 |
| 25 | Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. | PN-EN 13369:2005 PN-EN 13369:2005/A1 :2008 PN-EN 13369:2005/AC :2008 | 1 1 1 |
| 25 | Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań | PN-EN 1339:2005 PN-EN 1339:2005/AC :2007 | 1 1 |
| 25 | Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania | PN-87/B-03433 | 1 |
| 25 | Wentylacja budynków. Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań | PN-EN 14134:2008 | 2 |
| 25 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne | PN-82/B-02857 | 1 |
| 25 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu | PN-EN 13108-20:2008 PN-EN 13108-20:2008/AC : 2008 | 1 1 |
| 25 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 22: Koleinowanie | PN-EN 12697-22:2008 | 1 |
| 25 | Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności | PN-EN 1433:2005 PN-EN 1433:2005/A1 : 2007 | 1 1 |
| 25 | Badanie odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne | PN-EN 1363-1:2001 | 1 |
| 25 | Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań | PN-M-48090:1996 | 1 |
| 25 | Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie | PN-B-03207:2007 PN-B-03207:2002/Az1 : 2004 | 1 1 |
| 25 | Dokumentacja techniczna wyrobu. Pola danych w tabliczkach rysunkowych i nagłówkach dokumentów | PN-EN ISO 7200 | 1 |
| 25 | Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia | PN-91/B-02020 | 1 |
| 25 | Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe | PN-EN 1634-1:2002 PN-EN 1634-1:2002/AC : 2007 | 1 1 |
| 25 | Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 3: Ściany osłonowe. Pełna konfiguracja (kompletny zestaw) | PN-EN 1364-3:2007 | 1 |
| 25 | Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej | PN-EN 13501-2:2008 | 1 |
| 26 | Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni | PN-EN 13187:2001 | 1 |
| 26 | Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Ele-menty murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego | PN-EN 771-4:2004 PN-EN 771-4:2004/A1 :2006 | 1 1 |
| 26 | Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. | PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1 :2008 | 2 |
| 26 | Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. | PN-EN ISO 717-2:1999 PN-EN ISO 717-2:1999/A1 :2008 | 1 |
| 26 | Projekty budowlane. Obliczenia statyczne | PN-90/B-03000 | 1 |
| 26 | Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń | PN-76/B-03001 | 2 |
| 26 | Kamień naturalny. Terminologia | PN-EN 12670:2002 | 1 |
| 26 | Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skał. Część 1: Oznaczanie i opis | PN- EN ISO 14689-1:2006 | 1 |
| 26 | Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. | PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1 :2010 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA | 1 1 1 |
| 26 | Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów | PN-EN 1996-2:2010 PN-EN 1996-22010/Ap1 :2010 | 1 1 |
| 26 | Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych. | PN-EN 1996-3:2010 | 1 |
| 26 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne | PN-EN 1504-3:2006 | 1 |
| 26 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne | PN-57/S-06100 | 1 |
| 26 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze | PN-58/S-96026 | 1 |
| 26 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-1: Silosy | PN-EN 1993-4-1:2009 PN-EN 1993-4-1:2009/Ap1 :2010 | 1 1 |
| 26 | Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych | PN-EN 1090-1:2010 PN-EN 1090-1:2012 | 1 1 |
| 26 | Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych | PN-EN 1090-2:2009 PN-EN 1090-2:2012 | 1 1 patrz: OIT-0150-03-0867 |
| 27 | Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu | PN-EN 1279-1:2006 PN-EN 1279-1:2006/AC : 2006 | 1 1 |
| 27 | Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej | PN-EN ISO 10545-4:1999 | 2 |
| 27 | Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-75/B-10121 | 1 |
| 27 | Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze | PN-63/B-10145 | 1 |
| 27 | Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-72/B-10122 | 1 |
| 27 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-70/B-10100 | 1 |
| 27 | Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze | PN-65/B-10101 | 1 |
| 27 | Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne | PN-B-10110:2005 | 1 |
| 27 | Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Część 1: Tynki zewnętrzne | PN-EN 13914-1:2009 | 1 |
| 27 | Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części budynków | PN-EN ISO 4157-1:2001 | 1 |
| 27 | Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych | PN-EN 1194:2000 | 1 |
| 27 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wgłębne mieszanie gruntu. | PN-EN 14679:2005/AC : 2006 | 1 |
| 27 | Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia | PN-EN ISO 13790:2009 | 1 |
| 27 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. | PN-ENV 1046:2007 | 1 |
| 27 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1. Wymagania ogólne. | EN 61386-1:2004 | 1 |
| 27 | Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń | PN-EN ISO 4157-2:2001 | 1 |
| 27 | Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 3: Identyfikatory pomieszczeń | PN-EN ISO 4157-3:2001 | 1 |
| 27 | Rysunek techniczny. Przedstawienie uproszczone prętów i kształtowników | PN-EN ISO 5261:2002 | 1 |
| 27 | Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych | PN-ISO 5261:1994 PN-ISO 5261/AK:1994 | zastąpione przez PN-EN ISO 5261:2002 |
| 27 | Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych rysunków konstrukcyjnych | PN-ISO 7437:1994 PN-ISO 7437/Ap1 : 1999 | 1 1 |
| 27 | Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone | PN-88/B-01041 | 1 |
| 27 | Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych | PN-EN ISO 7519:1999 | 1 |
| 27 | Rysunek budowlany. Oznaczanie powierzchni na przekrojach i widokach. Zasady ogólne | PN-ISO 4069:1999 | 1 |
| 27 | Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych | PN-B-01029:2000 | 1 |
| 27 | Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montażu konstrukcji prefabrykowanych | PN-ISO 4172:1994 | 1 |
| 27 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania | PN-87/E-90050 | 1 |
| 27 | Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe | PN-B-11213:1997 | 1 |
| 28 | Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków | PN-EN 1995-1-1:2010 | 1 |
| 28 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności | PN-EN 1367-1:2001 PN-EN 1367-1:2001 :2004 | 1 1 |
| 28 | Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych. Charakterystyka wyrobu | PN-EN 490:2006 PN-EN 490:2006/A1 : 2007 | 1 1 |
| 28 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 1: Definicje | PN-EN 1504-1:2006 | 1 |
| 28 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu | PN-EN 1504-2:2006 | 1 |
| 28 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne | PN-EN 1504-4:2006 | 1 |
| 28 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 6: Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych | PN-EN 1504-6:2007 | 1 |
| 28 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozją | PN-EN 1504-7:2007 | 1 |
| 28 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 8: Sterowanie jakością i ocena zgodności | PN-EN 1504-8:2006 | 1 |
| 28 | Charakterystyka energetyczna budynków. Metody wyrażania charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynków | PN-EN 15217:2008 | 1 |
| 28 | Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach | PN-ISO 6707-2:2000 | 1 |
| 28 | Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem | PN-S-96012 | 1 |
| 28 | Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport | PN-B-05000:1996 | 2 |
| 28 | Bramy. Aspekty Mechaniczne. Wymagania | PN-EN 12604:2002 | 1 |
| 28 | Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań | PN-EN 12605:2002 | 1 |
| 28 | Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji | PN-EN 1529:2001 | 1 |
| 28 | Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych | PN-EN 1192:2001 | 1 |
| 28 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja | PN-EN 13162:2009 | 1 |
| 28 | Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji | PN-EN 1530:2001 | 1 |
| 28 | Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenia pionowe | PN-EN 947:2000 | 1 |
| 28 | Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcenie statyczne | PN-EN 948:2000 | 1 |
| 28 | Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim | PN-EN 949:2000 | 1 |
| 28 | Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym | `PN-EN 950:2000 | 1 |
| 28 | Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności | PN-EN 951:2000 | 1 |
| 28 | Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru | PN-EN 952:2000 | 1 |
| 28 | Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy | PN-88/B-06079 | 1 |
| 28 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9. Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów | PN-EN 1504-9:2010 | 1 |
| 28 | Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych | PN-EN 15824:2010 | 1 |
| 28 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu | PN-EN 505:2002 | 1 |
| 28 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu | PN-EN 501:1999 | 1 |
| 28 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej | PN-EN 12372:2010 | 1 |
| 28 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności | PN-EN 12371:2002 | 1 |
| 28 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie | PN-EN 1926:2001 | 1 |
| 29 | Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego. Metoda uproszczona | PN-EN ISO 10052:2007 | 1 |
| 29 | Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach. | PN-87/B-02156 | 1 |
| 29 | Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych | PN-EN 20140-3:1999 | 1 |
| 29 | Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych. Część 14: Wytyczne dla specyficznych sytuacji w warunkach terenowych. | PN-EN ISO 140-14:2006 | 1 |
| 29 | Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki | PN-B-02153:2002 | 1 |
| 29 | Beton. część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność | PN-EN 206-1 :2003 | 1 patrz: OIT-0150-03-0867 |
| 29 | Beton. część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność | PN-EN 206 :2013 | 1 patrz: OIT-0150-03-0867 patrz: 0150-03-1052 |
| 29 | Beton. część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność | PN-EN 206-1:2003/ Ap1:2004 | 1 patrz: OIT-0150-03-0867 |
| 29 | Beton. część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność | PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 | 1 1 patrz: OIT-0150-03-0867 |
| 29 | Beton zwykły | PN—88/B-06250 | 1 |
| 29 | Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotły typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW | PN-EN 297:2002 PN-EN 297:2002/Ap1 : 2006 PN-EN 297:2002/AC : 2006 PN-EN 297:2002/A4 : 2007 PN-EN 297:2002/A6 : 2006 | 1 1 1 1 1 |
| 29 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania | PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1 : 2006 | 1 1 |
| 29 | Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie | PN-EN 1926:2001 | 1 |
| 29 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności – Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek | PN-EN 13286-1:2005 | 1 |
| 29 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora | PN-EN 13286-2:2007 | 1 |
| 30 | Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne-Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe | PN-EN 1996-1-2:2010 PN-EN 1996-1-2:2010/AC :2011 | 1 1 |
| 30 | Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-3 Konstrukcje narażone na zmęczenie | PN-EN 1999-1-3:2011 | 1 |
| 30 | Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne | PN-EN 1775:2009 | 1 |
| 30 | Kominy. Wymagania ogólne | PN-EN 1443:2005 | 1 |
| 30 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy cyklicznym obciążeniu | PN-EN 13793:2004 | 1 |
| 30 | Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego | PN-EN 771-6:2007 | 1 |
| 30 | Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie | PN-EN 772-1:2001 | 1 |
| 30 | Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych. | PN-EN 772-11:2002 PN-EN 772-11:2002/A1 : 2005 | 1 |
| 30 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym | PN-84/E-02033 | 1 |
| 30 | Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. | PN-EN 13182:2004 | 1 |
| 30 | Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej. Właściwości wyrobu i metody badań | PN-EN 544:2007 | 1 |
| 30 | Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania | PN-EN 13279-1:2009 | 1 |
| 30 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny | PN-EN 1423:2000 PN-EN 1423:2000/A1 : 2005 | 1 1 |
| 30 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg | PN-EN 1436:2000 PN-EN 1436:2000/A1 : 2005 | 1 1 |
| 30 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu | PN-EN 1463-1:2000 PN-EN 1463-1:2000/A1 : 2005 | 1 1 |
| 30 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. Część 2: Badania terenowe | PN-EN 1463-2:2003 | 1 |
| 30 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne | PN-EN 1871:2003 | 1 |
| 30 | Systemy ograniczające drogę. Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd | PN-EN 1317-5+A1:2009 | 1 |
| 31 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw | PN-86/b-01806 | 1 |
| 31 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne | PN-63/B-06251 | 1 |
| 31 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu | BN-77/8931-12 | 1 |
| 31 | Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań | PN-EN 12859:2002/A1 :2004 | 1 |
| 31 | Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych | PN-ISO 3443-8:1994 | 1 |
| 30 | Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania | PN-EN 14080:2006 | 1 |
| 31 | Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki | PN-85/B-02170 | 1 |
| 31 | Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-1: Reguły ogólne | PN-EN 1999-1-1:2011 | 1 |
| 31 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja | PN-EN 13499:2005 | 1 |
| 31 | Podkłady podłogowe orz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania | PN-EN 13813:2003 | 1 |
| 31 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale | PN-EN 14199:2008 | 1 |
| 31 | Dokumentacja techniczna wyrobu. Organizacja i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD. Część 2 Pojęcia, format oraz kody stosowane w dokumentacji budowlanej | PN-EN ISO 13567-2:2005 | 1 |
| 31 | Obiekty tymczasowe. Namioty. Bezpieczeństwo | PN-EN 13782:2007 | 1 |
| 31 | Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe | PN-EN 12236:2003 | 1 |
| 31 | Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym. | PN-EN 12667:2002 | 1 |
| 31 | Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych | PN-B-11203:1997 | 1 |
| 31 | Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe | PN-EN 12899-1:2010 | 1 |
| 31 | Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną | PN-ISO 8302:1999 | 1 |
| 31 | Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje | PN-EN ISO 7345:1998 | 1 |
| 32 | Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami | PN-EN 12354-1:2002 | 1 |
| 32 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola produkcji | PN-EN 13108-21:2008 PN-EN 13108-21:2008/AC : 2008 | 1 1 |
| 32 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA | PN-EN 13108-5:2008 | 1 1 |
| 32 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu | PN-EN 13108-20:2008 PN-EN 13108-20:2008/AC : 2008 | 1 1 |
| 32 | Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja | PN-EN 1096-1:2001 | 1 |
| 32 | Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 6.Wygląd | PN-EN ISO 12543-6:2000 | 1 |
| 32 | Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocen zgodności wyrobu z normą | PN-EN 1279-5:2006 | 1 |
| 32 | Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży | PN-EN 1279-4:2004 | 1 |
| 32 | Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu | PN-EN 1279-3:2004 | 1 |
| 32 | Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci | PN-EN 1279-2:2004 PN-EN 1279-2:2004/Ap1 : 2005 | 1 1 |
| 32 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania | PN-91/B-02419 | 1 |
| 32 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Fundamenty ścienne drobnowymiarowe. Bloczki | PN-B-19306:2004 | 1 |
| 32 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Fundamenty ścienne drobnowymiarowe. Pustaki | PN-B-19307:2004 | 1 |
| 32 | Studzienki wodociągowe | PN-91/B-10728 | 1 |
| 32 | Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia | PN-EN 12504-2:2002 PN-EN 12504-2:2002/Ap1 : 2004 | 1 1 |
| 32 | Badania betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej | PN-EN 12504-3:2006 | 1 |
| 32 | Ocena wytrzymałości na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych. | PN-EN 13791:2008 | 1 |
| 32 | Metody badania włókien w betonie. Część 1: Betony wzorcowe | PN-EN 14845-1:2008 | 1 |
| 32 | Metody badania włókien w betonie. Część 2: Efekt oddziaływania na beton | PN-EN 14845-2:2007 | 1 |
| 32 | Włókna do betonu. Część 1: Włókna stalowe. Definicje, wymagania i zgodność | PN-EN 14889-1:2007 | 1 |
| 32 | Włókna do betonu. Część 2: Włókna polimerowe. Definicje, wymagania i zgodność | PN-EN 14889-2:2007 | 1 |
| 32 | Wykonywanie konstrukcji z betonu | PN-EN 13670:2011 | 1 |
| 32 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych | PN-HD 60364-5-54:2010 | 1 |
| 32 | Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe wielowarstwowe | PN-EN 13489:2004 | 1 |
| 32 | Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego. Część 1: Definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne | PN-EN 572-1:2009 | 1 |
| 32 | Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego. Część 2: Szkło float | PN-EN 572-2:2009 | 1 |
| 32 | Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) | PN-67/B-04115 | 1 |
| 32 | Stale odporne na korozję. Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia | PN-EN 10088-3:2007 | 1 |
| 32 | Stale odporne na korozję. Część 2:Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia | PN-EN 10088-2:2007 | 1 |
| 32 | Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję | PN-EN 10088-1:2007 | 1 |
| 33 | Dźwiękowe systemy ostrzegawcze | PN-EN 60849:2001 | 1 |
| 33 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne (wersje różnojęzyczne) | PN-HD 60364-7-710:2012 | 1 |
| 33 | Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów | PN-EN ISO 11600:2004 | 1 |
| 33 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic | PN-HD 60364-7-701:2010 PN-HD 60364-7-701:2010/A11 :2012 | 1 |
| 33 | Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. | PN-92/S-10082 | 1 |
| 33 | Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stopowej. Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego. Gwint zwykły i drobnozwojny | PN-EN ISO 898-2: 2012 (ang.) | 1 |
| 33 | Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli | PN-EN 10204:2006 | 1 |
| 33 | Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawce. Część 1: Wymagania ogólne | PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 | 1 |
| 33 | Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Śruby i śruby dwustronne | PN-EN ISO 898-1:2001 | 1 |
| 33 | Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów | PN-EN 14991:2010 | 1 |
| 33 | Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy. | PN-EN 13271:2002 PN-EN 13271:2002?AC : 2006 | 1 |
| 33 | Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna | PN-B-03007:2013 | 1 |
| 33 | Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Część 1: Zasady ogólne | PN-HD 60027-1:2006 | 1 |
| 33 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia | PN-IEC 60364-5-537:1999 | 1 |
| 33 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. | PN-EN 13251:2002 PN-EN 13251:2002/A1 : 2006 | 1 1 |
| 33 | Zasady podstawowe bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów | PN-EN 60445:2010 | 1 |
| 33 | Płyty wiórowe. Wymagania techniczne | PN-EN 312:2005 | 1 |
| 33 | Płyty drewnopodobne do stosowania w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie | PN-EN 13986:2006 | 1 |
| 33 | Stopnie studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności | PN-EN 13101:2005 | 1 |
| 33 | Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. Wymagania | PN-EN 14592+A1:2012 | 1 |
| 33 | Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. Wymagania | PN-EN 14592:2011 | 1 |
| 33 | Charakterystyka energetyczna budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia | PN-EN 15193:2010 | 1 |
| 34 | Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora. | PN-EN 13829:2002 | 1 |
| 34 | Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych | PN-EN ISO 10456: 2009 | 1 |
| 34 | Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu | PN-EN ISO 11091:2001 | 1 |
| 34 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: beton asfaltowy | PN-EN 13108-1:2008 | 1 |
| 34 | Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze | PN-B-02423:1999 PN-B-02423:1999/Ap1 : 2000 | 1 1 |
| 34 | Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych. Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów | PN-EN 1994-2:2010 PN-EN 1994-2:2010/Ap1 : 2010 | 1 1 |
| 34 | Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych | PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1 : 2006 | 1 1 |
| 34 | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania – wersja angielska | PN-EN 12828:2012 | 1 |
| 34 | Sieci ciepłownicze. Systemy preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu | PN-EN 253+A1:2013 | 1 |
| 34 | Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania | PN-87/B-02411 | 1 |
| 34 | Instalacja gazowa. Kontrola okresowa | PN-M-34507:2002 | 1 |
| 34 | Rysunek budowlany. Oznaczanie odchyłek granicznych | PN-EN ISO 6284:2001 | 1 |
| 34 | Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu | PN-EN ISO 11091:2001 | 1 |
| 34 | Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawianie modularnych wymiarów, linii i siatek | PN-EN ISO 8560:1994 PN-EN ISO 8560/Ap1 : 1999 | 1 1 |
| 34 | Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 3: Identyfikatory pomieszczeń | PN-EN ISO 4157-3:2001 | 1 |
| 34 | Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-2 Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru | PN-EN 1999-1-2:2007 PN-EN 1999-1-2:2007/AC :2009 | 1 1 |
| 34 | Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia. Część 1: Terminy i definicje | PN-EN 14511-1:2009 | 1 |
| 34 | Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia. Część 2: Warunki badań | PN-EN 14511-2:2009 | 1 |
| 34 | Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania | PN-EN 13564-1:2004 | 1 |
| 34 | Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego | PN-76/B-03420 | 1 |
| 34 | Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 2: Sklejka | PN-EN 12369-2:2005 | 1 |
| 34 | Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. | PN-EN 196-3:1996 | 1 |
| 34 | Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym | PN-EN 10025-3:2007 | 1 |
| 34 | Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym. | PN-EN 10025-3:2007 | 1 |
| 34 | Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania | PN-K 92011:1998 | 1 |
| 34 | Okucia budowlane. Kłódki wraz z osprzętem. Wymagania i metody badań | PN-EN 12320:2002 | 1 |
| 34 | Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania | PN-EN 12811-1:2007 | 1 |
| 34 | Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniające | PN-90/B-92270 | 1 |
| 35 | Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór | PN-EN 13361:2006 PN-EN 13361:2006/A1 :2007 | 1 1 |
| 35 | Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczanie i reguły konstrukcyjne | PN-EN 1992-2:2010 PN-EN 1992-2:2010/Ap1 : 2010 | 1 1 |
| 35 | Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Mosty stalowe | PN-EN 1993-2:2010 | 1 |
| 35 | Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCV-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań. | PN-N 12608:2004 | 1 |
| 35 | Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. Część 1: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny. | PN-EN 547-1+A1:2010 | 1 |
| 35 | Oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi | PN-90/E-05023 | 1 |
| 35 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) | PN-92/E-08106 | 1 |
| 35 | Infrastruktura gazowa. Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych. Część 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, materiałów budowy, kontroli i badania | PN-EN 15001-1:2009 | 1 |
| 35 | Infrastruktura gazowa. Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych. Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i konserwacji | PN-EN 15001-2:2011 | 1 |
| 35 | Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Warunki techniczne dostawy. Część 2 Rury o klasie wymagań B | PN-EN 10208-2:2011 | 1 |